**Перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области на 2025 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.**

***Скважины:***

 - водозаборная скважина, глубина 103 м., 1988 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;

 - водозаборная скважина № 1, глубина 80 м., 1989 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

 - водозаборная скважина № 2, глубина 52 м., 1991 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

 - водозаборная скважина глубина 61 м., 1981 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Александровка;

 - водозаборная скважина № 1, глубина 45 м., 1971 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

 - водозаборная скважина № 2, глубина 95 м., 1976 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

 - водозаборная скважина № 1, глубина 45 м., 1985 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка;

 - водозаборная скважина № 2, глубина 52 м., 1970 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка;

- водозаборная скважина, глубина 107 м., 2023 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;

***Водонапорные башни:***

 - водонапорная башня: объем 25 куб.м., высота 18 м., 2023 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;

- водонапорная башня: объем 25 куб.м., высота 18 м., 2023 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;

 - водонапорная башня № 1: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1989 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

 - водонапорная башня № 2: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1992 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

 - водонапорная башня: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1988 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Александровка;

 - водонапорная башня объем 15 куб.м., высота 15 м., 1971 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

 - водонапорная башня № 2: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1983 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

 - водонапорная башня № 1: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1985 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка;

 - водонапорная башня № 2: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1971 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка;

***Водопроводные сети:***

 - водопроводная сеть: протяженность 2353 м., материал пластик, диаметр 50 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;

 - водопроводная сеть: протяженность 2208 м., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

 - водопроводная сеть: протяженность 1195 м., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Александровка;

 - водопроводная сеть: протяженность 7707 м., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

 - водопроводная сеть: протяженность 3308 м., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка.

- водопроводная сеть: протяженность 2200 м., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;