Перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области на 2019 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

Скважины:

- водозаборная скважина, глубина 90 м., 1973 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;

- водозаборная скважина № 1, глубина 60 м., 1988 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

- водозаборная скважина № 2, глубина 52 м., 1992 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

- водозаборная скважина глубина 30 м., 1988 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Александровка;

- водозаборная скважина № 1, глубина 45 м., 1971 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

- водозаборная скважина № 2, глубина 45 м., 1983 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

- водозаборная скважина № 1, глубина 45 м., 1985 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка;

- водозаборная скважина № 2, глубина 35 м., 1971 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка;

Водонапорные башни:

- водонапорная башня: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1973 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;

- водонапорная башня № 1: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1988 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

- водонапорная башня № 2: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1992 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

- водонапорная башня: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1988 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Александровка;

- водонапорная башня № 1: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1971 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

- водонапорная башня № 2: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1983 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

- водонапорная башня № 1: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1985 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка;

- водонапорная башня № 2: объем 15 куб.м., высота 15 м., 1971 года ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка;

Водопроводные сети:

- водопроводная сеть: протяженность 6,7 км., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, п. Садовый;

- водопроводная сеть: протяженность 2,2 км., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. 1-е Михайлоанненские Выселки;

- водопроводная сеть: протяженность 1,2 км., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Александровка;

- водопроводная сеть: протяженность 7,7 км., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Михайлоанненка;

- водопроводная сеть: протяженность 3,3 км., материал асбест, диаметр 100 мм., расположенная по адресу: Курская область, Советский район, Михайлоанненский сельсовет, д. Кирилловка.